## 单位在库资产
工程技术学院在库资产大于10万元设备统计表
序号 | 编号 | 名称 | 型号 | 规格 | 价值 | 领用单位 | 领用人 | 存放地 | 购置日期 | 备注
1 | 16A03691 | 五轴联动加工中心 | VARIAXIS j-500/5x | 定位精度、重复定位精度等 | 1365000 | 工程训练中心 | 段向敏 | 西南大学工程训练中心101(工程训练中心) | 2016-04-22
2 | 20082404 | 电液伺服两通道加载试验系统 | JNT410672 | * | 892000 | 建筑与土木工程实验室 | 黎桉君 | 西南大学工程训练中心106(教室) | 2008-05-01
3 | 19A01530 | 三维粒子图像测速仪 | DM3-4M380 | Vlite-380 | 820651.2 | 工程技术学院办公室 | 陈翀 | 西南大学第三十六教学楼0409(学生管理办公室/团支部办公室) | 2019-02-15
4 | 16A04216 | 数据采集前端 | SCADAS | 18通道，采样频率＞50kHz | 769585.13 | 车辆与农机实验室 | 高书娜 | 西南大学第三十六教学楼0413(机械工程系办公室) | 2016-10-19 | 保修3年
5 | 18A14752 | 拉曼光谱仪 | XploRA PLUS | 设备 | 695000 | 控制工程实验室 | 宋杰 | 西南大学文俊楼0503(中心机房) | 2018-11-14
6 | 16A04214 | 非饱和土应力路径三轴试验系统 | HKUST | 最大围压不小于1500KPa，轴压不小于5kN | 564579.28 | 建筑与土木工程实验室 | 汪时机 | 西南大学第三十六教学楼0309(土力学与基础工程实验室) | 2016-01-05
7 | 17A00886 | 阻抗分析仪 | E4990A | 测量参数：lZl、lYl、R、X、G、B等 | 491290.4 | 电气工程实验室 | 马驰 | 西南大学第三十七教学楼（弘朴楼）0311(工程院实验室) | 2016-10-19
8 | 15A03015 | 快速成型机 | Inspire A450 | 成型层厚：0.15~0.40mm，成型速度：5~100cm /h，350x380x450mm | 463500 | 工程训练中心 | 张春 | 西南大学工程训练中心101工程训练中心 | 2014-12-29
9 | 04515902 | 数控车床（加工中心） | DM4600 | HNC-22M | 412185.54 | 工程训练中心 | 张春 | 西南大学工程训练中心101工程训练中心 | 2004-04-01
10 | 14A03809 | 矢量网络分析仪 | E5071C | ENA serises | 406383.35 | 电气工程实验室 | 黄杰 | 西南大学第三十七教学楼0308数字电视实验室 | 2014-04-09
11 | 17A04672 | 精密激光金属切割机床 | 正天恒业ZT-J-6060M | 600*600mm | 395000 | 工程训练中心 | 游思凯 | 西南大学工程训练中心101(工程训练中心)
12 | 19A04253 | 傅里叶红外光谱仪 | Nicolet iS50 | 专用设备 | 387000 | 电气工程实验室 | 宋杰 | 西南大学文俊楼0503(办公室) | 2019-04-23
13 | 17A08567 | 10KW光伏储能教学实训系统 | 青岛日川精密机械有限公司 | 青岛日川精密机械有限公司 | 380000 | 电气工程实验室 | 唐超 | 西南大学第三十教学楼0721(电子工艺实训室) | 2017-11-20
14 | 13A06476 | 近红外光谱采集与处理系统 | MPA | 谱区范围：780-2500nm | 356692.68 | 电气工程实验室 | 祝诗平 | 西南大学文俊楼0610工程学院实验室 | 2013-11-08 | 包含专用笔记本电脑一台：型号-联想ThinkPad X220，规格i5 @2.5GHz/2GB/500G
15 | 17A00822 | 紫外-可见-近红外分光光度计 | Cary5000 | 波长范围：175~3300nm | 351487.04 | 电气工程实验室 | 宋杰 | 西南大学第三十教学楼0222(应用微生物学实验室) | 2016-12-14
16 | 17A00775 | 可见/近红外成像系统 | VNIR-HIS-B1621 | 光谱成像仪400~1000nm/光源400~2000nm/移动台行程30cm/旋转平台7.5CM | 346168.73 | 电气工程实验室 | 黄华 | 西南大学文俊楼0611(工程学院实验室) | 2017-02-24
17 | 13A08168 | 高速摄像机 | M310-12G | 12位CMOS，最大拍摄速度65万帧/秒 | 344163.72 | 创新工程中心 | 杨仕 | 西南大学第三十六教学楼0314金相准备室 | 2013-12-24
18 | 05107302 | 扫描信号发生器 | E8257C | 265220-250490-1 | 340154.06 | 电气工程实验室 | 李光林 | 西南大学第三十教学楼0222应用微生物学实验室 | 2004-12-01
19 | 17A02213 | 近红外光谱仪 | NIRQUEST512-2.5 | 狭缝：50μm | 323774.73 | 电子科学与技术实验室 | 罗红品 | 西南大学第三十教学楼0222(应用微生物学实验室) | 2017-05-08
20 | 18A15210 | 液相色谱仪 | LC-20A | 1.电力要求：220-240V，单相；2.工作温度15~30度；3.进样范围：0.1～100uL，增量为0.1uL； 4 进样精密度：&lt; 0.15% RSD；5 自动进样器最大耐压：＞400bar；6 样品位：≥105个样品位 | 318000 | 建筑与土木工程实验室 | 潘云霞 | 西南大学第三十六教学楼0315(生物环境工程实验室) | 2018-11-23
21 | 17A05134 | 混合动力汽车平台 | G-30981 | 混合动力实验教学平台 | 300000 | 车辆与农机实验室 | 梁新成 | 西南大学车辆工程与农业装备实验室01(车辆实验室) | 2017-09-28
22 | 16A03668 | 功率分析仪 | PW6001-16 | 单相2线，单相3线，三相3线，三相4线 | 297740 | 电气工程实验室 | 宋杰 | 西南大学第三十教学楼0222应用微生物学实验室 | 2016-07-01
23 | 07120137 | 工业机器人 | HP6 | * | 295000 | 工程训练中心 | 张春 | 西南大学工程训练中心101工程训练中心 | 2006-12-01
24 | 19A02511 | 电子万能拉伸试验机 | AGS-X 500N | 10KN主机一台,50N和500N两个传感器，试验速度范围不小于0.001-1000mm/min，且无级可调。引伸计视场范围高×宽：55mm×40mm，有效分辨率0.15μm。 | 291100 | 机械工程实验室 | 黄月华 | 西南大学文俊楼0611(工程学院实验室) | 2019-01-05
25 | 07121455 | 数控铣床 | G802D | * | 282500 | 工程训练中心 | 张春 | 西南大学工程训练中心101工程训练中心 | 2007-12-01 | 该型号为操作系统型号，机床型号应为：GSFD4050
26 | 07121453 | 激光内雕机 | GPHANTOM | * | 280000 | 工程训练中心 | 张春 | 西南大学工程训练中心101工程训练中心 | 2007-12-01 | 该型号为操作系统型号，机床型号应为：GPHANTOM-I；请更改
27 | 18A11850 | 质构仪 | TMS-PRO | 台 | 275000 | 电气工程实验室 | 黄华 | 西南大学文俊楼0610(工程学院实验室) | 2018-09-29
28 | 18A15207 | 全自动凯氏定氮仪 | KD310 | 1.回收率≥99.5%；2.精度：≤±0.75%；3.检测范围：0.1-225mg氮；4.消化能力：每批20样品；5.消化时间：＜60分钟；6.蒸馏时间：3~5分钟；7.最高温度：450℃，数字显示温度 | 265000 | 建筑与土木工程实验室 | 潘云霞 | 西南大学第三十六教学楼0315(生物环境工程实验室) | 2018-09-04
29 | 15A04179 | 立式加工中心 | JTVC650B | XYZ轴行程mm：600/400/500,主轴转速：20~8000rpm | 258500 | 工程训练中心 | 段向敏 | 西南大学工程训练中心101工程训练中心 | 2015-04-03
30 | 15A04180 | 立式加工中心 | JTVC650B | XYZ轴行程mm：600/400/500,主轴转速：20~8000rpm | 258500 | 工程训练中心 | 段向敏 | 西南大学工程训练中心101工程训练中心 | 2015-04-03
31 | 07121451 | 自动化立体仓库 | * | * | 255000 | 工程训练中心 | 张春 | 西南大学工程训练中心101工程训练中心 | 2007-12-01
32 | 18A15211 | 气相色谱仪 | Nexis GC-2030 | 1.保留时间重现性：&lt;0.006%或&lt;0.0006min。2.峰面积重现性：&lt;0.5% RSD。3.压力控制精度：≤0.001 psi，若采用Kpa单位则： ≤0.001Kpa。4.TCD检测器：最低检测限：450 pg 丙烷/mL | 248000 | 建筑与土木工程实验室 | 潘云霞 | 西南大学第三十六教学楼0315(生物环境工程实验室) | 2018-11-23
33 | 14A04403 | PXIe综合测控研发平台 | NI PXIe-1062Q | PXIe-1062Q | 246405.68 | 电气工程实验室 | 吴永烽 | 西南大学第三十七教学楼0309光电技术实验室 | 2014-06-20
34 | 17A08833 | 电子万能试验机 | E45.105 | E45.105 | 244800 | 工程技术学院办公室 | 翟彦博 | 西南大学第三十六教学楼0109(工程力学实验室) | 2017-11-21
35 | 13A07455 | DSPACE快速控制原型设备 | DSPACE ACE1103CLP | 133MHZ,1MB,32Kbyte | 236528.61 | 车辆与农机实验室 | 蒋猛 | 西南大学车辆工程与农业装备实验室002实验室 | 2013-12-17
36 | 16A00716 | 电磁辐射分析仪 | PMM8053B | 频率范围：5Hz-40GHz 动态范围：＞120dB | 228497.1 | 电气工程实验室 | 黄杰 | 西南大学第三十七教学楼0308数字电视实验室 | 2015-12-24
37 | 16A06210 | 单室磁控溅射系统 | JGP-450B型 | 极限真空度：≤6.0x10-5Pa （烘烤除气后） | 220000 | 机械工程实验室 | 何辉波 | 西南大学工程训练中心1(实验室) | 2016-09-28
38 | 19A02699 | 电动车仿真控制系统 | CRIO-9047 | 1.60 GHz Quad-Core CPU, 4 GB DRAM, 4 GB Storage, Kintex-7 70T FPGA, Extended Temperature, 8-Slot CompactRIO Controller | 199356.96 | 车辆与农机实验室 | 刘得雄 | 西南大学第三十六教学楼0306(工程测量实验室) | 2018-12-19
39 | 14A01723 | 三维扫描仪 | CPC-400*3 | 扫描距离500-840mm | 198000 | 机械工程实验室 | 张春 | 西南大学第三十六教学楼0208(公差实验室) | 2013-09-26
40 | 17A03143 | 加工中心 | VMC650 | X650mm，Y400mm，Z480mm | 195950 | 工程训练中心 | 段向敏 | 西南大学工程训练中心101(工程训练中心) | 2017-07-07
41 | 20104296 | 发动机自动测控系统 | MCS2003 | * | 189980 | 车辆与农机实验室 | 李云伍 | 西南大学车辆工程与农业装备实验室002实验室 | 2008-11-01
42 | 17A09055 | 气相色谱仪 | GC9720 | 主机；柱箱；进样系统；检测系统；AFC气体控制系统；工作站/数据处理软件；气体柜；净化器等 | 189650 | 电气工程实验室 | 唐超 | 西南大学文俊楼0611(工程学院实验室) | 2017-11-30
43 | 17A03520 | 三轴磁通门磁力仪 | 德国STLDM050 | 量程正负1000000nT，采样率0.1Hz-10kHz，分辨率为0.002nT，线性误差&lt;0.0010%，正交误差&lt;0.01度，偏移误差&lt;5nT | 186193.07 | 建筑与土木工程实验室 | 江胜华 | 西南大学第三十六教学楼0411(土木与建筑系办公室) | 2017-05-08
44 | 17A06739 | 气体绝缘电介质动态配气系统 | DGD-III | 功率：50W；电源：AC220V±11V，50HZ±2.5HZ；标准调节范围：MFC1：20sccm~1000sccm；MFC2：6sccm~300sccm；MFC3：0.04sccm~2sccm； | 184500 | 电气工程实验室 | 周渠 | 西南大学文俊楼0601(工程学院实验室) | 2017-10-23
45 | 17A03876 | 红外热像仪 | TiX580 | * | 183000 | 丘陵山区农业装备重庆市重点实验室 | 陈翀 | 西南大学第三十六教学楼0201-2(自动化研究所) | 2017-05-24
46 | 16A10123 | 数据采集仪 | MC3242 | 最大采样率：51.2KHz | 180000 | 工程技术学院办公室 | 姚凌云 | 西南大学第三十六教学楼0317(传热学实验室) | 2016-10-13 | 含有配套使用的是软件基础包和软件-阻抗管模块，共31000元。
47 | 19A00484 | 农机装备液压系统测试平台 | 定制 | 25MPa,120L/min | 179771 | 车辆与农机实验室 | 李明生 | 西南大学车辆工程与农业装备实验室01(车辆实验室) | 2018-12-20
48 | 14A17397 | 红外成像仪 | FLIR-T62101 | T440 | 177000 | 车辆与农机实验室 | 李云伍 | 西南大学第三十六教学楼0304B研究室 | 2013-10-23 | 其中含配套软件25000元。
49 | 18A08540 | 拖拉机 | 东方红LF904 | 长*宽*高：4350*2120*3000毫米；质量：4080千克；90马力四驱；LR4A3LU发动机；24+12档变速； | 173300 | 车辆与农机实验室 | 康杰 | 西南大学车辆工程与农业装备实验室03(农业实验室) | 2018-07-24
50 | 16A04260 | 切削力试验装置 | DJ-CL-1 | 测力范围：FX,FY:0~1500N;FZ:0~3000N | 169700 | 机械工程实验室 | 何辉波 | 西南大学工程训练中心1(实验室) | 2016-09-10 | 配有电脑一台，硬盘500G，19寸显示器。
51 | 19A08520 | 主动立体投影机 | DU8090Z | 显示技术:德州仪器DLP？ 技术；镜头位移:电动位移,水平±10%,垂直0-50% (D88-WF18501、D88-UST01除外)；投影距离:0.65-89米;画面比例:16:10(原始)/4:3,16:9(兼容);ISO亮度:8000流明。 | 167500 | 机械工程实验室 | 马驰 | 西南大学第三十八教学楼（明辨楼）0206(工程技术学院绘图室) | 2017-12-13
52 | 19A08521 | 主动立体投影机 | DU8090Z | 显示技术:德州仪器DLP？ 技术；镜头位移:电动位移,水平±10%,垂直0-50% (D88-WF18501、D88-UST01除外)；投影距离:0.65-89米;画面比例:16:10(原始)/4:3,16:9(兼容);ISO亮度:8000流明。 | 167500 | 机械工程实验室 | 马驰 | 西南大学第三十八教学楼（明辨楼）0206(工程技术学院绘图室) | 2017-12-13
53 | 19A08522 | 主动立体投影机 | DU8090Z | 显示技术:德州仪器DLP？ 技术；镜头位移:电动位移,水平±10%,垂直0-50% (D88-WF18501、D88-UST01除外)；投影距离:0.65-89米;画面比例:16:10(原始)/4:3,16:9(兼容);ISO亮度:8000流明。 | 167500 | 机械工程实验室 | 马驰 | 西南大学第三十八教学楼（明辨楼）0206(工程技术学院绘图室) | 2017-12-13
54 | 19A08523 | 主动立体投影机 | DU8090Z | 显示技术:德州仪器DLP？ 技术；镜头位移:电动位移,水平±10%,垂直0-50% (D88-WF18501、D88-UST01除外)；投影距离:0.65-89米;画面比例:16:10(原始)/4:3,16:9(兼容);ISO亮度:8000流明。 | 167500 | 机械工程实验室 | 马驰 | 西南大学第三十八教学楼（明辨楼）0206(工程技术学院绘图室) | 2017-12-13
55 | 15A00887 | 齿轮摩擦磨损试验机 | MMCL-100 | 1390X705X1082 | 167000 | 机械工程实验室 | 何辉波 | 西南大学工程训练中心1实验室 | 2014-10-28
56 | 16A00715 | 高速往复摩擦磨损试验机 | STF-2M | 400X300X600 | 158000 | 机械工程实验室 | 何辉波 | 西南大学工程训练中心106教室 | 2015-12-15
57 | 17A05135 | 纯电动平台 | G-30691 | 汽车教学系统平台 | 155000 | 车辆与农机实验室 | 梁新成 | 西南大学车辆工程与农业装备实验室01(车辆实验室) | 2017-09-28
58 | 19A00041 | PBT电池测试系统 | PBT-10K | 检测设备 | 154500 | 车辆与农机实验室 | 梁新成 | 西南大学车辆工程与农业装备实验室03(农业实验室) | 2018-12-16
59 | 16A03896 | 便携式拉曼光谱仪 | MiniRam | 光谱仪：彩用TE制冷2048元像素CCD;光谱范围：175-3150CM-1,分辨率10CM-1. | 154096.18 | 电气工程实验室 | 黄华 | 西南大学第三十六教学楼0106(自动控制原理实验室) | 2015-12-01
60 | 20082204 | 微机控制电液伺服万能试验机 | WAW31000 | * | 150000 | 车辆与农机实验室 | 鲍安红 | 西南大学工程训练中心106教室 | 2007-10-01
61 | 17A06012 | BGA焊接台 | ZM-R7830 | L760XW850XH950 | 149200 | 工程训练中心 | 丁珠玉 | 西南大学第三十七教学楼（弘朴楼）0304/0306(通讯、程控交换实验室) | 2017-06-26
62 | 17A06010 | 激光手持式三维扫描仪 | 思看/HSCAN331 | 分辨率：0.05毫米，扫描区域：275 mm × 205 mm | 146880 | 创新工程中心 | 曾百功 | 西南大学第三十六教学楼0314(创新方法培训室) | 2017-11-02
63 | 17A00711 | 发电厂微机监控实训装置 | MNDC-1 | 4kW机组；发电机组控制屏；发电机故障模拟系统及其继电保护综合实训系统；GCS-2000微机监控系统 | 144800 | 电气工程实验室 | 唐超 | 西南大学第三十教学楼0721(电子工艺实训室) | 2016-12-09
64 | 17A00709 | 发电厂微机监控实训装置 | MNDC-1 | 4kW机组；发电机组控制屏；发电机故障模拟系统及其继电保护综合实训系统；GCS-2000微机监控系统 | 144600 | 电气工程实验室 | 唐超 | 西南大学第三十教学楼0721(电子工艺实训室) | 2016-12-09
65 | 17A00710 | 发电厂微机监控实训装置 | MNDC-1 | 4kW机组；发电机组控制屏；发电机故障模拟系统及其继电保护综合实训系统；GCS-2000微机监控系统 | 144600 | 电气工程实验室 | 唐超 | 西南大学第三十教学楼0721(电子工艺实训室) | 2016-12-09
66 | 15A04859 | 轻型高压试验变压器 | YDQ(JZ) | 额定容量：50KVA;输出电压：AC0-250KV | 143000 | 电气工程实验室 | 周渠 | 西南大学第三十六教学楼0106自动控制原理实验室 | 2014-11-24
67 | 20072635 | 中型机器人套件 | MT-F2RA | * | 137500 | 电气工程实验室 | 胡东 | 西南大学第三十教学楼0720实验室 | 2007-04-01
68 | 05107202 | 频谱分析仪 | E4402B | F03L656042 | 136883.67 | 电气工程实验室 | 李光林 | 西南大学第三十教学楼0222应用微生物学实验室 | 2004-12-01
69 | 17A08799 | 三维数据激光扫描系统 | HSCAN 330 | 手持式三维数据激光扫描系统 | 135000 | 丘陵山区农业装备重庆市重点实验室 | 陈翀 | 西南大学第三十六教学楼0201-2(自动化研究所) | 2017-11-07 | 含一台电脑
70 | 16A04259 | 切削温度实验装置 | DJ-CW-1 | 工作电压：±5V，±12V，放大倍数：1~5000倍可调 | 134800 | 机械工程实验室 | 何辉波 | 西南大学工程训练中心1(实验室) | 2016-09-10 | 配有电脑一台，硬盘500G,内存2G，19寸显示器。
71 | 19A01866 | 光学显微镜 | DM2700M | 500万像素数码摄像头。实时活图1920x1080高清，30帧/秒无拖影，SD/USB/HDMI三种输出。配置32mm口径高分辨率5X、10X、20X、50X、100X五个物镜 | 134314.16 | 机械工程实验室 | 黄月华 | 西南大学文俊楼0611(工程学院实验室) | 2019-01-07
72 | 19A00494 | 两箱式冷热冲击试验箱 | KW-TSE-50F | 45*70*45cm 25kW | 128000 | 车辆与农机实验室 | 柳剑 | 西南大学车辆工程与农业装备实验室002(实验室) | 2019-03-13
73 | 20078925 | 联合收割机 | Ee-30 | * | 127800 | 车辆与农机实验室 | 康杰 |  | 2007-09-01
74 | 19A08488 | 全息黑板 | HT-A/HT-B | 屏幕尺寸:79英寸；屏幕分辨率:超高清4K（3840x2160）；屏幕比例:16:9；屏幕数量：2个（79寸圆偏式立体显示器+79寸电子白板）。 | 120000 | 机械工程实验室 | 马驰 | 西南大学第三十八教学楼（明辨楼）0206(工程技术学院绘图室) | 2017-12-13
75 | 18A10684 | SMT全自动贴片机 | BV-TC1706-3DSG | 1、喂料器数量：60 个（前 24 后 36） 2、托盘数量：支持十组。 3、贴装头数量：六头（无需换吸嘴） 4、平均功率：600W | 117800 | 电气工程实验室 | 丁珠玉 | 西南大学第三十教学楼0721(电子工艺实训室) | 2018-10-16 | 含送料器、飞达8mm28个，每个400元；12mm5个每个600元；16mm4个，每个600元；24mm2个每个1800元；托盘喂料器1个100元、震动喂料器2个，每个750元、喂料器置放架一个1500元
76 | 17A02212 | QE光谱仪 | QEPro | 波长范围：200~1100nm， | 116958.27 | 电子科学与技术实验室 | 罗红品 | 西南大学第三十教学楼0222(应用微生物学实验室) | 2017-05-08
77 | 19A01881 | 数控钻铣雕一体机 | DCD3700A | 680mm×650mm×540mm；工作尺寸：300mm×300mm（含自动换刀区域）； | 113000 | 电气工程实验室 | 丁珠玉 | 西南大学第三十教学楼0721(电子工艺实训室) | 2019-04-10
78 | 16A00689 | 高级型应力相关水土特征曲线压力板仪 | SDSWCC-H | 高量程1100kpa,低量程200kpa,轴向加载架加载能力10KN、50mm | 112985 | 建筑与土木工程实验室 | 袁瑛 | 西南大学第三十六教学楼0307土力学与基础工程实验准备室 | 2014-11-27
79 | 16A00690 | 高级型应力相关水土特征曲线压力板仪 | SDSWCC-H | 高量程1100kpa,低量程200kpa,轴向加载架加载能力10KN、50mm | 112985 | 建筑与土木工程实验室 | 袁瑛 | 西南大学第三十六教学楼0307土力学与基础工程实验准备室 | 2014-11-27
80 | 16A07097 | 机器视觉与智能控制平台 | ipc-810e/ec0-1816 | i3cpu，500G硬盘 | 112270 | 工程技术学院办公室 | 王峥荣 | 西南大学文俊楼0612(工程学院实验室) | 2016-10-17 | 含有图像处理软件包Matrox Mil10.0一套
81 | 14A18164 | 示波器 | DSOX4154 | 波形更新速率100000个波形/秒 | 112065.26 | 电气工程实验室 | 黄杰 | 西南大学第三十七教学楼0308数字电视实验室 | 2014-06-06
82 | 15A06354 | 电力系统微机监控试验平台 | PS-7G | 1800mmX830mmX1800mm,重量：200KG | 112000 | 电气工程实验室 | 丁珠玉 | 西南大学第三十教学楼0720(电力系统断电保护实验室) | 2014-10-29
83 | 18A13424 | 超声波点焊机 | BN2050B | 105*86*90 | 110000 | 车辆与农机实验室 | 彭和 | 西南大学第三十六教学楼0107(材料力学实验准备室) | 2018-11-12
84 | 20075847 | 乘坐式水稻高速插秧机 | P600 | * | 109000 | 车辆与农机实验室 | 康杰 |  | 2007-10-01
85 | 20131715 | 实时图像处理系统 | 781729-048115 | * | 106000 | 车辆与农机实验室 | 冀杰 | 西南大学第三十六教学楼0413机械工程系办公室 | 2012-12-01
86 | 16A07711 | 电力系统微机监控试验平台 | PS-7G | 设备尺寸：2900mm×830mm×1200mm；重量：250kg | 105400 | 电气工程实验室 | 唐超 | 西南大学第三十教学楼0720(实验室) | 2016-11-24
87 | 05093702 | 柴油发电机 | SC114S | 104KW | 105000 | 工程技术学院办公室 | 丁珠玉 | 西南大学工程训练中心1(实验室) | 2005-04-01
88 | 17A03938 | 电力系统综合自动化试验台 | WDT-IIIC | （1）15kVA三相调压器 1台：（2）整流电压器 1台；（3）励磁变压器；（4）仪表 11只 等。 | 104900 | 电气工程实验室 | 唐超 | 西南大学第三十教学楼0720(电力系统断电保护实验室) | 2017-07-03
89 | 17A03939 | 电力系统综合自动化试验台 | WDT-IIIC | （1）15kVA三相调压器 1台：（2）整流电压器 1台；（3）励磁变压器；（4）仪表 11只 等。 | 104900 | 电气工程实验室 | 唐超 | 西南大学第三十教学楼0720(电力系统断电保护实验室) | 2017-07-03
90 | 17A05908 | 锂电池充电机 | ZDRS-DCKLDS-120 | 防护等级 IP54 额定输入电压 3P+N+PE380VAC 枪头数量 2 额定频率 50Hz 输出功率120kW 额定输入电流 228A AC 输出电流 144/240A，重量 300kg | 102311 | 车辆与农机实验室 | 康杰 | 西南大学车辆工程与农业装备实验室01(车辆实验室) | 2017-11-08
91 | 16A05202 | 恒稳磁场发生装置（电磁铁） | PEM-1511 | 1、极面直径》130mm；2、气隙100~220mm可调；3、水平磁场 | 100000 | 机械工程实验室 | 翟彦博 | 西南大学工程训练中心1(实验室) | 2014-11-09
合计 |  |  |  |  | 22705136.82